# **Опросный лист на дизельную электростанцию (ДЭС)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Контактная информация** | | | | | | |
| Название организации (ИНН) | | |  | | | |
| Кто изготовил проект энергоснабжения | | |  | | | |
|  | **2. Общие требования к ДЭС:** | | | | | |
| 1. | Количество ДЭС (одного типа) | | | одна две три четыре | | |
| 2. | Место установки ДЭС | | | Город   в помещении вне помещения | | |
| 3. | Исполнение | | | открытое на раме   в шумопоглощающем кожухе  в утепленном контейнере (или мини-контейнере)  Другое: | | |
| 4. | Производитель двигателя / генератора | | | / | | |
| 5. | Мобильность | | | стационарное   мобильное на салазках  на шасси с ПТС / прицепе без ПТС  дополнительные требования: | | |
|  | **3. Технические требования к дизельной электростанции:** | | | | | |
| 1. | Режим работы | | | резервный, аварийный источник питания  основной автономный источник питания | | |
| 2. | Характеристика нагрузки | | | преимущественно активного типа  преимущественно индуктивного типа  преимущественно тиристорного типа  Просто опишите: | | |
| 3. | Мощность дизель-генератора: | | | кВт | | |
| 4. | Необходимое выходное напряжение, В | | | 230 400 6300 10500 | | |
| 5. | Степень автоматизации, согласно ГОСТ 50783-95 | | | 1 2 3  Примечания: | | |
| 6. | Дистанционный контроль | | | необходим дистанционный контроль состояния  необходим дистанционный запуск и управления | | |
| 7. | Необходимое время непрерывной работы, ч | | |  | | |
| 8. | Необходимость параллельной работы | | | нет  да, синхронизация с сетью  да, синхронизация с однотипными агрегатами  другое: | | |
| **4. Дополнительная комплектация** | | | | | | |
| Дополнительный топливный бак | | | | |  | Емкость, л: |
| Комплект ЗИП | | | | |  | на \_\_\_\_\_ моточасов |
| Иные требования | |  | | | | |